## Sheet1
Calibration Date
Field | 2020-03-20 | 2022-03-25 | 2024-03-28 | Unit | Trend
Technician | B. Chan | S. Rahal | J. Morgan
Input Range | 100 | 100 | 100 | psi
As-Found Reading | 3.52 | 3.98 | 4.95 | mA
As-Left Reading | 4 | 4 | 4 | mA
Tolerance | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 | mA
Result | Fail | Pass | Pass